Приложение №1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Таволжанка

муниципального района Борский

Самарской области

№ 05 от 14.02.2014г.

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

соблюдения санитарных норм и правил, выполнения

санитарно-противоэпидемических мероприятий

при добыче подземных вод

1.Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

Законы:  1.Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (извлечение);

2. Федеральный закон « О защите прав потребителей» № 2300/1-1 от 07.02.1992 г.;

3. Федеральный закон №77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в

Российской Федерации»;

4. Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.98 г. «Об отходах производства и потребления».

Стандарты, санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы, методические указания и рекомендации:

1. Санитарные правила « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий». СП

2. СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3. СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

4. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

5. СанПиН 2.1.5.980 -00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники в соответствии с приказом Минздрава МЗ №555 от 29.09.89г.

2.Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Глава  сельского поселения Таволжанка Е.В. Долгих

3.Перечень объектов, подлежащих производственному контролю:

| № | Наименование объектов | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Арт. скважина Арт. скважина Арт. скважина | Самарская область Борский район село Гостевка Самарская область Борский район село Таволжанка Самарская область Борский район село Старая Таволжанка |

4. Перечень должностей работников подлежащих предварительным при поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке.

| № п/п | Наименование должности | Количество человек | Кратность медосмотров | Кратность гигиенической подготовки | Вид документа | Ответствен- ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оператор насосной станции | 1 | 1 раз в год | 1 раз в 2 года | Личная медицинская книжка | Глава с/п |

5. Перечень осуществляемых работ и услуг, видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно- эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию:

Использование подземных водоисточников в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

6. Мероприятия, предусматривающие условия безопасности для человека и окружающей среды видов деятельности

6.1 План санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических, оздоровительных мероприятий.

| № | Мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Санитарно-гигиеничекие мероприятия |
| 1.1 | Наличие нормативной документации | постоянно |
| 1.2 | Обучение персонала по вопросам соблюдения санитарно-гигиенического и п/эпидемического режима при добыче подземныз вод | постоянно |
| 1.3 | Строгое соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов | постоянно |
| 1.4 | Соблюдение санитарно-гигиенического режима | постоянно |
| 1.5 | Обеспечение сотрудников, обслуживающих артскважиныспец.одеждой, предметами личной гигиены | постоянно |
| 2. Санитарно- технические мероприятия: |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | ежеквартально |
| 3. Оздоровительные мероприятия |
| 3.1 | Проведение периодических медицинских осмотров работников | 1 раз в год |

6.2Виды, объемы и кратность лабораторных исследований при проведении производственного контроля ( на каждом объекте):

| № | Объекты лабораторных исследований | Перечень показателей | Кратность в год, в квартал, месяц. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты централизо-ванного хозяйствен-но-питьевого водо-снабжения : |  |  |  |
| 1.1 | Подземные источники водоснабжения. | Микробиологические показатели | 4 раза в год (по сезонам) |  |
|  |  | Органолептические показатели | 4 раза в год (по сезонам) |  |
|  |  | Обобщенные показатели | 4 раза в год (по сезонам) |  |
|  |  | Неорганические и органические веще-ства | 1 раз в год |  |
| 1.2 | Распределительная водопроводная сеть – до 10 тыс. чел. | Микробиологические показатели | 4 раза в год (по сезонам) |  |
|  |  | Органолептические показатели | 4 раза в год (по сезонам) |  |

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

1. акты отбора проб;

2. протоколы исследования питьевой воды;

3. результаты санитарно-микробиологических исследований воды.

8. Перечень возможных аварийных, чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу санитарно- эпидемиологическому благополучию населения, а также работающим на объекте:

| № п/п | Наименование ситуации | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отключение электроэнергии | Устранение аварийной ситуации собственными силами | Глава поселения |
| 2. | Прорыв канализации, водопровода | Устранение аварийной ситуации собственными силами | Глава поселения |