Приложение №2

к Постановлению Администрации

сельского поселения Таволжанка

муниципального района Борский

Самарской области

№ 05 от 14.02.2014г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

производственного контроля качества

питьевой воды.

1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы:

1.1микробиологические показатели:

- общее микробное число (не более 50 в 100 мл);

- общие колиформные бактерии (отсутствие в 100 мл);

- термотолерантныеколиформные бактерии (отсутствие в 100 мл);

- колифаги (отсутствие в 100 мл);

- цисты лямблий (отсутствие в 50 л).

1.2органолептические показатели:

- запах (не более 2 баллов);

- привкус (не более 1 балла);

- цветность (20).

1.3 обобщенные показатели:

- водородный показатель (6-9);

- сухой остаток (1000 мг/л);

- жесткость общая (7,0 ммоль/л);

- окисляемость перманганатная (5,0 мг/л);

- нефтепродукты (0,1 мг/л).

1.4 остаточные количества реагентов:

- хлор остаточный свободный (0,3-0,5 мг/л);

- хлор остаточный связанный (0,8-1,2 мг/л).

1.5 неорганические вещества:

- железо (0,3 мг/л);

- медь (1,0 мг/л);

- никель (0,1 МГ/Л);

- нитраты (45 мг/л);

- сульфаты (50 мг/л);

- хлориды (35 мг/л);

- хром +6 (0,05 мг/л).

1.6 органические вещества:

- ГХЦГ (0,002 мг/л);

- ДДТ (0,002мг/л);

- 2,4 Д (0,03 мг/л)

2. Методики определения контролируемых показателей.

2.1 микробиологические и паразитологические показатели:

- МУК 4.2.671-97 « Методы санитарно-микробиологического анализа питьевой

воды».

- МУК 4.2.668-97 «Санитарно-паразитологическое исследование воды».

2.2 органолептические показатели:

- ГОСТ 3351-74 «Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности».

2.3 обобщенные показатели:

- водородный показатель «Методы определения вредных веществ в воде водоемов» книга под редакцией А.П.Щицковой.

- сухой остаток ГОСТ 18164-72 «Метод определения сухого остатка»

- жесткость общая ГОСТ 4151-72 « Метод определения общей жесткости».

- окисляемость перманганатнаякнига под редакцией А.П.Щицковой.

2.4остаточные количества реагентов:

ГОСТ 18/90-72 «Метод определения содержания остаточного активного хлора»

2.5 неорганические вещества:

- железо ГОСТ 4011-72 « Метод определения общего железа».

- медь ГОСТ «Метод определения содержания меди».

- никель книга под редакцией А.П.Щицковой.

- нитраты ГОСТ 18826-73 «Метод определения содержания нитратов».

- сульфаты ГОСТ 4389 «Метод определения содержания сульфатов».

- хлориды ГОСТ «Метод определения содержания хлоридов».

- хром+ 6 книга под редакцией А.П.Щицковой.

2.6 органические вещества:

-ГАММА ГХЦГ, ДДТ « Методы определения микроколичеств пестицидов» Москва, «Колос»,1977 г.

- 2,4 Д« Методические указания по определению микроколичеств пестицидов» часть 8, Москва,1977 г. № 15412-76

3. Пункты отбора проб:

Арт. скважина Самарская область Борский район село Гостевка

Внутренние водопроводные сети (краны) – 2 шт.

Арт. скважина Самарская область Борский район село Таволжанка

Внутренние водопроводные сети (краны) – 2 шт.

Арт. скважина Самарская область Борский район село Старая Таволжанка

Внутренние водопроводные сети (краны) – 2 шт.

4. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей.

| Наименование | Показатели | Периодичность | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Арт. скважина | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Обобщенные | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в год | 1 |
| Разводящая сеть | Микробиологические | 1раз в квартал | 2 |
|  | Органолептические | 1раз в квартал | 2 |

5. Календарный график отбора проб воды.

| Дата | Место отбора | Количество проб | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | Арт. скважина Разводящая сеть | 1 2 | Глава поселения |
| Апрель | Арт. скважина Разводящая сеть | 1 2 | Глава поселения |
| июль | Арт. скважина Разводящая сеть | 1 2 | Глава поселения |
| октябрь | Арт. скважина Разводящая сеть | 2 | Глава поселения |