|  | Приложение № 1 к Положению о Рабочей группе по проведению обследования объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального района Борский Самарской области |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: Руководитель межведомственной рабочей группы __________________________________________ _______________________/Инченков В.С./ подпись Ф. И.О. «_____ » ______________________ 20 __ г. |

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ___ от «_______»________________20___г.

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(полное юридическое наименование объекта)

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта ______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ведомственная принадлежность _________________________________________________________________________________________

3. Вид деятельности _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта  _________________________________________________________________________________________________________________________

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг __________________________________________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта ____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов _________________________________________________________________________________________

8. Год постройки _________________________________________________________________________________________________________

9. Год последней реконструкции ___________________________________________________________________________________________

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  |
| --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | есть, нет |
| Регулируемые переходы | есть, нет | со звуковой сигнализацией | есть, нет |
| Нерегулируемые переходы | есть, нет |  |  |
| Внеуличные переходы | есть, нет | с пандусом | есть, нет |
|  |  | с подъемником | есть, нет |
| Тактильные указатели | есть, нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | есть, нет |
| Открытые лестницы | есть, нет | Пандусы с уклоном более 8% | есть, нет |
| Поручни на лестницах | есть, нет | Поручни на пандусах | есть, нет |

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |
| --- |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Вход на территорию: (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м |  | К, О |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие |  | К, О, С, Г |  |  |
|  | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м |  | К, С, О |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м |  | К, С, О |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | > 0,8 м |  | С |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м |  | С |  |  |
|  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м |  | К |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м |  | К |  |  |
|  | Указатели направления движения | наличие |  | К, Г |  |  |
|  | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие |  | С |  |  |
|  | Места отдыха | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | < 50 м |  | К, О |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | > 10% (не менее 1 места) |  | К |  |  |
|  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие |  | К |  |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м |  | К |  |  |
|  | Съезд с тротуара на проезжую часть: |  |  |  |  |  |
|  | Угол уклона | < 1:12 |  | К |  |  |
|  | Ширина | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Высота бортового камня | <0,015 м |  | К |  |  |
|  | Открытая лестница |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничных маршей открытых лестниц | > 1,35 м |  | О, С |  |  |
|  | Марш лестницы | 3-12 ступеней |  | О, С |  |  |
|  | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м |  | О, С |  |  |
|  | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м |  | О, С |  |  |
|  | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой | наличие |  | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Расстояние между поручнями | > 1,0 м |  | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | - поручни на высоте | 0,85 – 0,92 м |  | О, С |  |  |
|  | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | > 0,8 – 0,9 м |  | С |  |  |
|  | Пандус на рельефе |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша | < 0,8 м |  | К |  |  |
|  | Уклон | < 8 % |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,65 – 0,75 м |  | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
|  | Длина марша пандуса | < 9 м |  | К, О |  |  |
|  | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м |  | К, О |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |
|  | - верхнее окончание | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | - нижнее окончание | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м |  | К, О |  |  |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м |  | К |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м |  | К |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах | 1-2% |  | К, О, С |  |  |
|  | Навес | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Водоотвод | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие |  | Г |  |  |
|  | Лестница наружняя | наличие |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м |  | С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие |  | О, С |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м |  | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м |  | О, С |  |  |
|  | Пандус наружний | наличие |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | >1,0 м |  | К |  |  |
|  | Уклон | <8% |  | К |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус | >1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | К, О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | К, О |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | К, О |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие |  | К |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие |  | С |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м |  | К |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие |  | К, О |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м |  | К, О |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | < 0,014 м |  | К |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие |  | О, С |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м |  | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Уклон | <8% |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | >1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | К |  |  |
|  | Пандус переносной | наличие |  | К |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов: |  |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие |  | К |  |  |
|  | - мобильный | наличие |  | К |  |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие |  | К, Г |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие |  | К, Г |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие |  | С |  |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие |  | Г |  |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие |  | Г |  |  |
|  | Тактильная схема | наличие |  | С |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие |  | К, О, С, Г |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | > 1 на этаж |  | О |  |  |
|  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | > 1 на этаж |  | К |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м |  | С |  |  |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м |  | С |  |  |
|  | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |  |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие |  | С |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие |  | О |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие |  | О |  |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |
|  | Уклон | < 8 % |  | К |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | О |  |  |
| Лестница межэтажная(в зону оказания услуги) |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м |  | С |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | С |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие |  | О, С |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м |  | О, С |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | О, С |  |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие |  | С |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский | наличие |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина х ширина) | > 1,5 х 1,7 м |  | К |  |  |
|  | - ширина дверного проема | > 0,95 м |  | К |  |  |
|  | - Поручни | наличие |  | О |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие |  | Г, С |  |  |
|  | Знак доступности | наличие |  | К |  |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие |  | К, Г |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м |  | К |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | > 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м |  | К |  |  |
|  | Высота порога | < 0,025 м |  | К |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие |  | С |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие |  | К, О, С, Г |  |  |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м |  | К |  |  |
|  | -высота прописных букв | > 0,025 м |  | С |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м |  | О |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м |  | К, О |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
|  | Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м |  | К |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | Кабина индивидуального обслуживания №(примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | > 1,6 x 1,8 м |  | К |  |  |
|  | Место для сидения | наличие |  | О |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие |  | О |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 % |  | К |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м |  | К |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | > 2 |  | Г |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие |  | К |  |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Санузел для инвалидов | наличие |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие |  | К |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие |  | С |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м |  | К, О |  |  |
|  | Открывание дверей | наружное |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 0,3 м |  | С |  |  |
|  | Количество кабинок | > 1 шт. |  | К, О |  |  |
|  | • ширина дверного проема | > 0,9 м |  | К, О |  |  |
|  | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | > 1,8 х 1,65 м |  | К |  |  |
|  | - опорные поручни | наличие |  | К, О |  |  |
|  | в т.ч. откидные | наличие |  | К |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие |  | К |  |  |
|  | Размеры универсальной кабины | > 2,2 х 2,25 м |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 м |  | К |  |  |
|  | • крючки для костылей(на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие |  | О |  |  |
|  | Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м |  | К, О |  |  |
|  | Раковина: с опорным поручнем | наличие |  | К, О |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м |  | К |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м наличие |  | К, О |  |  |
|  | Писсуар располагать на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы |  | К |  |  |
|  | Габариты поддона (трапа) | < 0,9 х 1,5 м |  | К, О |  |  |
|  | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | < 0,48 х 0,85 м |  | К, О |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см |  | С |  |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализацией | наличие |  | К, О, С |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | Надписи: | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | освещенность | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие |  | С |  |  |
|  | высота размещения | 1,3 – 1,4 м |  | С |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие |  | С |  |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие |  | С |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие |  | С |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) |  | Г |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1шт) |  | С, Г |  |  |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие |  | К |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие |  | С |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие |  | С |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие |  | Г, С |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие |  | К, С, О, Г |  |  |

7. ВЫВОДЫ

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Руководитель рабочей группы»                                                                                 Представитель организации

_________________________________________                                                                             ________________________________________

(должность)                                                                                                                                       (должность)

___________________(__________________)                                                                            _____________________(____________________)

подпись                    (фамилия, и.о)                                                                                    (подпись)  М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения                                                                                                                   Дата заполнения

«_______»____________________20__г.                                                                         «_______»____________________20__г.

Приложения

1.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

|  | Приложение № 2 к Положению о Рабочей группе по проведению обследования объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального района Борский Самарской области |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: Руководитель межведомственной рабочей группы ______________/Инченков В.С./ подпись Ф.И.О. «____»______________20___г. |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

для маломобильных граждан

№___________

- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта_______________________________________________

  - Адрес объекта __________________________________________________________

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _____________ этажей, __________________ кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на __________ этаже), ____________ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): ______________ кв.м.

1.4 Год постройки здания __________, последнего капитального ремонта____________

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_______, капитального________

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно  Уставу, краткое наименование) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная)_____________________________________________________________

1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11 Вышестоящая организация _______________________________________

(наименование)

_____________________________________________________________________________

1.12  Адрес вышестоящей организации, другие координаты___________________________________________________________________

- Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,  другое)

__________________________________________________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг _________________________________________________

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность ____________________________________________

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

- Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

__________________________________________________________________,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __________________________________________________________________.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта ______________________ м.

3.2.2 время движения (пешком) __________________ мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

(описать _________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет(__________________________)

  - Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
|  | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках |  |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |
| 4. | с нарушениями зрения |  |
| 5. | с нарушениями слуха |  |
| 6. | с нарушениями умственного развития |  |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

  - Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):ДУ-доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |

* - указывается один из вариантов (видов работ):не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ____________________________________________________

в рамках исполнения __________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____________________________________________________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

_____________________________________________________________________________

4.4  Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

_____________________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

_____________________________________________________________________________

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ________

_____________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)