Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории села Гостевка, села Таволжанка, села Старая Таволжанка сельского поселения Таволжанка муниципального района Борский Самарской области

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ |
| Регистрационный номер в лаборатории: 204 |
| Запах при 200С | 0 | не более 2 | балл |
| Цветность | <5,0 | не более 20 | градусы |
| Мутность | <1,0 | не более 2,6 | ЕМФ |
| Показатель активности водородных ионов (рН) | 8,01 ± 0,20 | в пределах 6,0 – 9,0 | ед. рН |
| Привкус | 0 | не более 2 | балл |
| Медь | <0,02 | не более 1,0 | мг/дм3 |
| Железо общее | 0,11 ± 0,03 | не более 0,3 | мг/дм3 |
| Марганец | <0,01 | не более 0,1 | мг/дм3 |
| Сульфаты | 211,6 ± 31,7 | не более 500,0 | мг/дм3 |
| Хлориды | 124,3 ± 18,6 | не более 350,0 | мг/дм3 |
| Нитраты | 3,60 ± 0,54 | не более 45,0 | мг/дм3 |
| Минерализация (сухой остаток) | 653,6 ± 65,4 | не более 1000,0 | мг/дм3 |
| Окисляемость перманганатная | 2,0 ± 0,4 | не более 5,0 | мг/дм3 |
| Жесткость | 7,6 ± 1,1(6,5 с учетом п.4 статьи 23 гл.4 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ) | не более 7,0 | 0Ж |
| Фториды | 0,26 ± 0,07 | не более 1,5 | мг/дм3 |

Протокол 829 от 23.04.2020

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г.ОТРАДНЫЙ |
| Регистрационный номер в лаборатории: 315 |
| ОМЧ | 0 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | Число бактерий в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | Число бактерий в 100 мл |

Протокол 827 от 23.04.2020

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ |
| Регистрационный номер в лаборатории: 202 |
| Запах при 200С | 0 | не более 2 | балл |
| Цветность | <5,0 | не более 20 | градусы |
| Мутность | <1,0 | не более 2,6 | ЕМФ |
| Показатель активности водородных ионов (рН) | 8,12 ± 0,20 | в пределах 6,0 – 9,0 | ед. рН |
| Привкус | 0 | не более 2 | балл |
| Медь | <0,02 | не более 1,0 | мг/дм3 |
| Железо общее | 0,29 ± 0,07 | не более 0,3 | мг/дм3 |
| Марганец | <0,01 | не более 0,1 | мг/дм3 |
| Сульфаты | 41,6 ± 8,3 | не более 500,0 | мг/дм3 |
| Хлориды | 44,8 ± 6,7 | не более 350,0 | мг/дм3 |
| Нитраты | 3,68 ± 0,55 | не более 45,0 | мг/дм3 |
| Минерализация (сухой остаток) | 320,6 ± 32,1 | не более 1000,0 | мг/дм3 |
| Окисляемость перманганатная | 1,8 ± 0,04 | не более 5,0 | мг/дм3 |
| Жесткость | 5,0 ± 0,8 | не более 7,0 | 0Ж |
| Фториды | 0,22 ± 0,06 | не более 1,5 | мг/дм3 |

Протокол 827 от 23.04.2020

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г.ОТРАДНЫЙ |
| Регистрационный номер в лаборатории: 313 |
| ОМЧ | 0 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | Число бактерий в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | Число бактерий в 100 мл |

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г. ОТРАДНЫЙ |
| Регистрационный номер в лаборатории: 203 |
| Запах при 200С | 1 | не более 2 | балл |
| Цветность | 5,0 ± 1,5 | не более 20 | градусы |
| Мутность | <1,0 | не более 2,6 | ЕМФ |
| Показатель активности водородных ионов (рН) | 7,23 ± 0,20 | в пределах 6,0 – 9,0 | ед. рН |
| Привкус | 0 | не более 2 | балл |
| Медь | <0,02 | не более 1,0 | мг/дм3 |
| Железо общее | 0,41 ± 0,10(0,31) | не более 0,3 | мг/дм3 |
| Марганец | <0,01 | не более 0,1 | мг/дм3 |
| Сульфаты | 123,0 ± 18,5 | не более 500,0 | мг/дм3 |
| Хлориды | 52,8 ± 7,9 | не более 350,0 | мг/дм3 |
| Нитраты | 9,11 ± 1,37 | не более 45,0 | мг/дм3 |
| Минерализация (сухой остаток) | 426,2 ± 42,6 | не более 1000,0 | мг/дм3 |
| Окисляемость перманганатная | 2,2 ± 0,4 | не более 5,0 | мг/дм3 |
| Жесткость | 5,6 ± 0,8 | не более 7,0 | 0Ж |
| Фториды | 0,24± 0,06 | не более 1,5 | мг/дм3 |

Протокол 829 от 23.04.2020

| Определяемые показатели | Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Г.ОТРАДНЫЙ |
| Регистрационный номер в лаборатории: 314 |
| ОМЧ | 0 | не более 50 | Число образующих колонии бактерий в 1 мл |
| Общие колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | Число бактерий в 100 мл |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | Не обнаружено в 100 мл | отсутствие | Число бактерий в 100 мл |

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Модернизация объектов водоснабжения направлена на решение задач, связанных с максимальным внедрением энерго-, ресурсосберегающих технологий, повышение надёжности, качества и долговечности объектов водоснабжения.

Основные направления решения этих проблем, сводятся к следующему:

- Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей;

- Максимальное использование при строительстве водопроводов из долговечных полиэтиленовых труб;

- Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения;

- Паспортизация объектов водоснабжения;

- Ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен.

- Обучение персонала  вопросам соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима при добыче подземных вод.

- Обеспечение сотрудников, обслуживающих артскважины спец. одеждой, предметами личной гигиены.

- Проведение периодических медицинских осмотров работников.

Итоги  исполнения плана:

- Производилась замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей. За 2012-2019  годы всего было проложено 7 км нового пластикового центрального водопровода на территории сельского поселения Таволжанка, это составляет 46,7 % от протяженности всей центральной водопроводной сети трёх сёл сельского поселения Таволжанка,  которая равна 15 км. Установлены 3 новые водонапорные башни.